**Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.**

**PEC**

 **17 – 200 Hajnówka ul. Łowcza 4**

 tel/fax ( 85 ) 682-26-85, ( 85 ) 682-60-85

 NIP 543-020-03-13 Regon 050510038

Załącznik nr 3

**Cena netto materiałów z rur preizolowanych i kształtek do modernizacji sieci ciepłowniczej os. Mazury w Hajnówce**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Jednostka** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** |
| **1** | **Rura preiz. czarna pojedyńcza ze szwem R- 200/355 L = 12m** | **szt.** | **75** |  |  |
| **2** | **Rura preiz. czarna pojedyńcza ze szwem R- 65/160 L = 12m** | **szt.** | **22** |  |  |
| **3** | **Rura preiz. czarna pojedyńcza ze szwem R- 50/140 L = 12m** | **szt.** | **30** |  |  |
| **4** | **Rura preiz. czarna pojedyńcza ze szwem R- 40/125 L = 12m** | **szt.** | **45** |  |  |
| **5** | **Rura preiz. czarna pojedyńcza ze szwem R- 32/125 L = 12m** | **szt.** | **68** |  |  |
| **6** | **Rura preiz. czarna pojedyńcza ze szwem R- 25/110 L = 12m** | **szt.** | **35** |  |  |
| **7** | **Kolano preizolowane czarne K-200/900 A=1; B=1** | **szt.** | **32** |  |  |
| **8** | **Kolano preizolowane czarne K-200/450 A=1; B=1** | **szt.** | **2** |  |  |
| **9** | **Kolano preizolowane czarne K-65/900 A=1; B=1** | **szt.** | **8** |  |  |
| **10** | **Kolano preizolowane czarne K-50/900 A=1; B=1** | **szt.** | **16** |  |  |
| **11** | **Kolano preizolowane czarne K-40/900 A=1; B=1** | **szt.** | **16** |  |  |
| **12** | **Kolano preizolowane czarne K-40/450 A=1; B=1** | **szt.** | **2** |  |  |
| **13** | **Kolano preizolowane czarne K-32/900 A=1; B=1** | **szt.** | **40** |  |  |
| **14** | **Kolano preizolowane czarne K-32/450 A=1; B=1** | **szt.** | **2** |  |  |
| **15** | **Kolano preizolowane czarne K-25/900 A=1; B=1** | **szt.** | **14** |  |  |
| **16** | **Trójnik preiz. cz. poj. wznośny TW - 200/65** | **szt.** | **2** |  |  |
| **17** | **Trójnik preiz. cz. poj. wznośny TW - 200/40** | **szt.** | **4** |  |  |
| **18** | **Trójnik preiz. cz. poj. wznośny TW - 200/32** | **szt.** | **6** |  |  |
| **19** | **Trójnik preiz. cz. poj. wznośny TW - 200/25** | **szt.** | **8** |  |  |
| **20** | **Trójnik preiz. cz. poj. wznośny TW - 65/65** | **szt.** | **2** |  |  |
| **21** | **Trójnik preiz. cz. poj. wznośny TW - 65/50** | **szt.** | **2** |  |  |
| **Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.****PEC** **17 – 200 Hajnówka ul. Łowcza 4**tel/fax ( 85 ) 682-26-85, ( 85 ) 682-60-85NIP 543-020-03-13 Regon 050510038 |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Jednostka** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** |
| **22** | **Trójnik preiz. cz. poj. wznośny TW - 65/32** | **szt.** | **4** |  |  |
| **23** | **Trójnik preiz. cz. poj. wznośny TW - 50/40** | **szt.** | **4** |  |  |
| **24** | **Trójnik preiz. cz. poj. wznośny TW - 50/25** | **szt.** | **2** |  |  |
| **25** | **Trójnik preiz. cz. poj. wznośny TW - 40/32** | **szt.** | **6** |  |  |
| **26** | **Trójnik preiz. cz. poj. wznośny TW - 40/25** | **szt.** | **2** |  |  |
| **27** | **Trójnik preiz. cz. poj. wznośny TW - 32/25** | **szt.** | **6** |  |  |
| **28** | **Zawór kulowy preizolowany DN 200/355** | **kpl.** | **2** |  |  |
| **29** | **Zawór kulowy preizolowany ZK- 65/160** | **kpl.** | **4** |  |  |
| **30** | **Zawór kulowy preizolowany DN 50/140** | **kpl.** | **2** |  |  |
| **31** | **Zawór kulowy preizolowany DN 40/125** | **kpl.** | **6** |  |  |
| **32** | **Zawór kulowy preizolowany DN 32/125** | **kpl.** | **12** |  |  |
| **33** | **Zawór kulowy preizolowany DN 25/110** | **kpl.** | **8** |  |  |
| **34** | **Zespół złącza rura preizolowana R-200/355** | **kpl.** | **150** |  |  |
| **35** | **Zespół złącza rura preizolowana R-65/160** | **kpl.** | **5** |  |  |
| **36** | **Zespół złącza rura preizolowana R-50/140** | **kpl.** | **46** |  |  |
| **37** | **Zespół złącza rura preizolowana R-40/125** | **kpl.** | **80** |  |  |
| **38** | **Zespół złącza rura preizolowana R-32/125** | **kpl.** | **110** |  |  |
| **39** | **Zespół złącza rura preizolowana R-25/110** | **kpl.** | **80** |  |  |
| **40** | **Taśma ostrzegawcza** | **m.** | **3000** |  |  |